## Sheet1
附件5
基表三 贵重仪器设备表(SJ3)
填报单位：
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
学校代码 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 单价 | 型号 | 规格 | 使用机时 |  |  |  | 测样数 | 培训人员数 |  |  | 教学实验项目数 | 科研项目数 | 社会服务项目数 | 获奖 情况 |  | 发明专利 |  | 论文情况 |  | 负责人姓名
[7 empty] | 教学 | 科研 | 社会服务 | 其中开放使用机时 |  | 学生 | 教师 | 其他 |  |  |  | 国家级 | 省部级 | 教师 | 学生 | 三大检索 | 核心刊物
10377 | 0800711s | 03230243 | 全球定位系统 | 769836.87 | GX1230 1+3 | *
10377 | 0801260s | 03030502 | 多功能X射线衍射仪 | 1792482.96 | D8 ADVANCE | *
10377 | 0801261s | 03030226 | 同步热分析仪 | 421942.01 | Q600 | *
10377 | 0801263s | 03040404 | 智能傅立叶红外光谱仪 | 857367.88 | Nicolet 6700 | *
10377 | 0801265s | 03030151 | 毛细管电泳仪 | 765853.76 | 3DCE | *
10377 | 0801268s | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 801934.2 | 1200 | *
10377 | 0801395s | 03040108 | 倒置荧光显微镜及其分析系统 | 597174.95 | Leica DMI4000B | *
10377 | 1000385s | 03030623 | 气相色谱质谱联用仪 | 828507.69 | GCMS-QP2010Plus | *
10377 | 1100258s | 03040702 | 扫描电子显微镜 | 1289600 | JSM-6510LV | 含能谱仪
10377 | 1303005s | 03030706 | 液质联用仪 | 593000 | LC-MS1000 | *
10377 | 1305424s | 03141200 | 教学实验装置 | 468000 | WDJS-8000 | *
10377 | 1306491s | 03031400 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 480000 | ICP-5000 | *
10377 | 1405820s | 03250151 | 64导ERP系统（进口） | 632000 | SynAmps2 Model 8050 | *
10377 | 1406014s | 03030976 | 全自动核酸分离纯化与加样系统（进口） | 530000 | MagNA Pure LC 2.0 | *
10377 | 1406015s | 03040428 | 实时荧光定量PCR检测系统（进口） | 513000 | LightCycler 480II | *
10377 | 1500308s | 03030901 | 全自动氨基酸生物胺分析仪（进口） | 718965 | S433D | *
10377 | 1500573s | 03030709 | 核磁共振 | 949200 | 中口径成像分析仪 | MesoMR23-060V-I
10377 | 1501233s | 03040415 | 激光光谱扫描仪（进口） | 530000 | ATOS compact Scan 2M | *
10377 | 1503014s | 03030402 | 元素分析仪（进口） | 535900 | Vario EL Cube | *
10377 | 1600164s | 03210108 | 土壤碳通量自动测量系统 | 414000 | LI-8100A | *
10377 | 1600165s | 03210108 | 便携式光合作用测量系统 | 502000 | LI-6400XT | *
10377 | 1600182s | 03040404 | 全波段地物光谱仪 | 569800 | WIDE-RES | *
10377 | 1600207s | 03130106 | 电力系统微机保护及综合自动化教学实验装置 | 462000 | WDJS-8000 | *
10377 | 1600294s | 03130106 | MES柔性自动化综合实训系统 | 510500 | THMSRK-1A | *
10377 | 1602383S | 03080505 | 全自动太阳学度计 | 498200 | CE318N-EBS9 | *
10377 | 1700775S | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 480000 | 1260II | *
10377 | 1800328S | 03040108 | 三色共振聚焦荧光显微成像 | 977600 | Thorlabs-cls | *
10377 | 1900439S | 03030715 | 地物反射波谱仪（进口） | 488000 | FiedSpec 4 Wide-Res | *